# REGULATION VENTILO-CONVECTEUR

# CONTRÔLE FILAIRE

# BRC51D67

GÉNÉRALITÉS

La référence BRC51D67 inclut les équipements suivants :

- Un boitier de commande avec écran LCD

- Une sonde d’ambiance située dans la commande

FONCTIONNALITÉS

L'unité intérieure disposera de sa propre régulation LCD (BRC51D67) avec les fonctionnalités suivantes :

- Contrôle des unités terminales DAIKIN de type Mural FWT-HT/HTV équipées d’un moteur EC (inverter)

- Pilotage des vannes de type TOR  (V3V)

- Réglage de la température de l’air par variation automatique de la vitesse du ventilateur

- Fonction Économie d’énergie

- Fonctionnement suivant plages horaires programmables (3 emplacements par jour - On/Off et température de consigne configurable)

- Choix du mode Rafraîchissement / Chauffage par commande locale, à distance ou via « Change Over Automatique »

- Télécommande filaire pour installation murale

- Sonde d’ambiance interne à la télécommande

- Rétroéclairage de l’écran

OPTIONS DISPONIBLES

Si nécéssaire, cette régulation dispose d’équipements additionnels pour répondre à l’ensemble des besoins du projet :

- Platine pour connexion Modbus : FCBAG