#### Carte d’adressage MODBUS – RTD-RA

L’installation sera équipée de carte additionnelle de type RTD-RA qui est une interface Modbus RS485 permettant de gérer et de contrôler les modèles Split de climatiseurs.

L'interface RTD-RA sera compatible avec l’ensemble des unités intérieures qui disposent d'une connexion au réseau à l'aide d'un contrôleur à distance S21.

Ses fonctions comportent notamment :

- MODE AUTONOME, qui permettra un fonctionnement éco énergétique d'une unité split en limitant les plages de fonctionnement par l'utilisateur et le déverrouillage de l'unité défini par une entrée de contact sans volt.

- MODE ESCLAVE MODBUS qui permettra le contrôle et la surveillance du fonctionnement de l'unité en utilisant les commandes RS485 Modbus. Si l'adresse du RTD-RA Modbus est configurée à une valeur de 1 ou supérieure, alors le RTD-RA va fonctionner comme un appareil Modbus Esclave et toutes les fonctions autonomes seront désactivées. Toutes les commandes de contrôle sont écrites à partir de Modbus.

Se reporter au manuel d’installation pour connaître les variables disponibles